BẢNG SỐ 1: YÊU CẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA/DỊCH VỤ

(Kèm thông báo mời chào giá số......../TB-CHKQTCR ngày......tháng.....năm 2023)

I. QUY MÔ CUNG CẤP:

| STT | TÊN HÀNG HÓA | ĐVT | SL | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ nguồn Double Wings Led (18W x 2) | Bộ | 100 | Mới 100% |
| 2 | Bóng đèn Led Double Wing 18W (4 chân cắm) | Bóng | 50 | Mới 100% |

II. YÊU CẦU KỸ THUẬT

Yêu cầu chung

- Vật tư yêu cầu: Mới 100%, chưa qua sử dụng.

- Năm sản xuất: năm 2023.

- Xuất xứ: Có xuất xứ rõ ràng.

- Có phiếu xuất xưởng chất lượng hàng hóa do nhà sản xuất cung cấp và xác nhận (bản gốc) đối với trường hợp hàng hóa được sản xuất và phân phối trong nước.

Yêu cầu chi tiết

| STT | Hàng hóa | Đơn vị | Số lượng | Thông số kỹ thuật | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ nguồn Double Wings Led (18W x 2) | Bộ | 100 | Thông số điện: - Điện áp danh định: 220V - Tần số: 50/60Hz - Công suất: 36W Thông số quang: - Hiệu suất sáng: ≥ 80 Lm/W - Chỉ số hoàn màu: ≥ 80Ra - Nhiệt độ màu: 6500K - Nhiệt độ làm việc: -10 ÷ +40 độ C - Tuổi thọ trung bình: 30.000h - Góc chiếu: 120 độ | Mới 100% |
| 2 | Bóng đèn Led Double Wing 18W (4 chân cắm) | Bóng | 50 | - Công suất; 18W. - Ánh sáng; Daylight. - Nhiệt độ màu; 6500k. - Hiệu suất sáng; >80. - CRI; >80. - Điện áp; 220V. - Tuổi thọ; 30.000h. | Mới 100% |

BIỂU MẪU 01:  ĐƠN CHÀO HÀNG

(Kèm theo Thông báo mời chào giá số ......./TB-CHKQTCR ngày ...... tháng ..... năm 2023)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN CHÀO HÀNG

Kính gửi: Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh

Sau khi nghiên cứu thông báo mời chào giá hạng mục “Mua sắm bộ nguồn và bóng đèn Led Doublewing cho hệ thống đèn biển báo khu bay – Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh”, Chúng tôi, (Ghi tên công ty), cam kết cung cấp hàng hóa theo đúng các yêu cầu cụ thể như sau:

1. Nội dung chào giá: (thực hiện chào giá theo biểu mẫu 02)

- Giá chào là giá trọn gói đã bao gồm thuế theo quy định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các chi phí khác để thực hiện.

2. Quy mô cung cấp: (nêu quy mô hàng hóa cung cấp theo yêu cầu tại bảng số 01 và biểu mẫu 03 kèm theo thông báo mời chào giá)

3. Hàng hóa cung cấp:

- Hàng hóa cung cấp: Mới 100%, chưa qua sử dụng

- Xuất xứ chủng loại: (Nêu cụ thể chủng loại và xuất xứ của hàng hóa cung cấp)

- Bảo hành: (Nêu cụ thể thời gian bảo hành (nếu có). Trường hợp không có bảo hành thì ghi không áp dụng)

4. Nội dung khác liên quan:

- Giấy phép đăng ki kinh doanh số ........... đăng ký lần đầu ngày ....... tháng ..... năm ........ kèm theo hồ sơ chào giá.

- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

5. Thời gian thực hiện: 20 ngày  kể từ ngày ký Hợp đồng.

6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: ...... ngày kể từ ngày ..... tháng ..... năm 2023 (ghi cụ thể số ngày nhưng phải đảm bảo tối thiểu 60 ngày)

7. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

8. Phương thức thanh toán:  Thỏa thuận khi thương thảo Hợp đồng.

9. Địa chỉ liên hệ:

Tên công ty: ....................................................................................................................

Địa chỉ: ...........................................................................................................................

........., ngày  …..  tháng  ….. năm 2023

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA NHÀ CUNG CẤP

(Ký tên và đóng dấu)

BIỂU MẪU 02:  BẢNG GIÁ CHÀO

(Kèm theo Thông báo mời chào giá số ......./TB-CHKQTCR ngày ...... tháng ..... năm 2023)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG GIÁ CHÀO

(Về việc: Mua sắm bộ nguồn và bóng đèn Led Doublewing cho hệ thống đèn biển báo khu bay – Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh)

| STT | NỘI DUNG | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ............ | ......... | ........... | .......... | ........... |
| 2 | ............ | ......... | ........... | .......... | ........... |
| .... | ............ | ......... | ........... | .......... | ........... |
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | ............ |
| THUẾ THEO QUY ĐỊNH |  |  |  |  | ............ |
| TỔNG CỘNG SAU THUẾ |  |  |  |  | ............ |
| Bằng chữ:........ (đã bao gồm thuế theo quy định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các chi phí khác để thực hiện) |  |  |  |  |  |

........., ngày  …..  tháng  ….. năm 2023

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA NHÀ CUNG CẤP

(Ký tên và đóng dấu)

BIỂU MẪU 03:  BẢNG QUY MÔ CUNG CẤP

(Kèm theo Thông báo mời chào giá số ......./TB-CHKQTCR ngày ...... tháng ..... năm 2023)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG QUY MÔ CUNG CẤP

(Về việc: Mua sắm bộ nguồn và bóng đèn Led Doublewing cho hệ thống đèn biển báo khu bay – Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh)

| STT | TÊN HÀNG HÓA | CHỦNG LOẠI/XUẤT XỨ | ĐVT | SL | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ............ | ......... | ........... | .......... | Mới 100% |
| 2 | ............ | ......... | ........... | .......... | Mới 100% |
| .... | ............ | ......... | ........... | .......... | Mới 100% |

........., ngày  …..  tháng  ….. năm 2023

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA NHÀ CUNG CẤP

(Ký tên và đóng dấu)